Broj : 3413/2

Podgorica, 14.06.2024.godine

IZMJENE I DOPUNE

Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za mjerenje izdašnosti bunara

br. 3413/1 od 11.06.2024.godine, za postupak nabavke opreme za mjerenje izdašnosti bunara

U tekstu Zahtjeva Naručilac  mijenja na str.6 i 7 od 17 Zahtjeva- tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjera radova, na način kako slijedi:

Umjesto teksta:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1 – Oprema za testiranje bunara i za navodnjavanje

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frekventni regulator | Treba da bude sledećih karakteristika: ACS580-01 200 KW 363 A IP55 Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.ABB 2.SCHNEIDER 3. DANFOSS | Komada | 1 |
| 2 | Komandni ormar | Treba da bude sledećih karakteristika: 1F 73A 37KW sa frekventnim regulatorom Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.ABB 2.SCHNEIDER 3. DANFOSS | Komada | 1 |
| 3 | Transmiter pritiska | Treba da bude sledećih karakteristika: MBS 3000 0-16 bari G1/4'' Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.SCHNEIDER 2. DANFOSS | Komada | 1 |
| 4 | Kompjuter za navodnjavanje | Treba da bude sledećih karakteristika: SAPIRE 2 irrigation controler 16/8 sa GSM modemom Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.TALGIL | Komada | 1 |
| 5 | Pulsni vodomjer | DN300mm za 500m3 | Komada | 1 |
| 6 | Pulsni vodomjer | DN100mm za 50m3 | Komada | 1 |
| 7 | Hidraulika pumpe | Franklin electric VS 65/17 A304 U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.Grundfos 2.Caprari 3. Pedrollo | Komada | 1 |
| 8 | Elektromotor | 6Pd/40 380V 30KW 1.Grundfos 2.Caprari 3. Pedrollo | Komad | 1 |
| 9 | Kabal | EPN 50-Y(H07RN-F) 4x16mm2 | m | 80 |
| 10 | Termoskupljajuća cev | 75/20-1000A | Komada | 1 |
| 11 | Sajla | AISI 3167x19 Fi 8mm | m | 100 |
| 12 | Bunarska glava | 3.0“ | kom | 1 |
| 13 | PE adapter 3 “ | “ SN 110mm za varenje | Komada | 2 |
| 14 | HDPE koljeno | 110mm x 110mm | Komada | 1 |
| 15 | Tuljak sa prirubnicom | d 110mm | Komada | 2 |
| 16 | Redukcija HDPE | 160mmx110 | Komada | 1 |
| 17 | Tuljak sa prirubnicom | d160mm sa 8 rupa | Komada | 4 |
| 18 | HDPE | cev fi 160mm 12.5m | Komada | 3 |
| 19 | HDPE | cijev fi 110mm | m | 50 |
| 20 | Nepovratni ventil sa klapnom | DN150 NP10 | Komada | 1 |

Treba da piše tekst koji sada glasi:

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1 – Oprema za testiranje bunara i za navodnjavanje

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja frekventnog regulatora | Treba da bude sledećih karakteristika: ACS580-01 200 KW 363 A IP55 Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.ABB 2.SCHNEIDER 3. DANFOSS | Komada | 1 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja komandnog ormara | Treba da bude sledećih karakteristika: 1F 73A 37KW sa frekventnim regulatorom Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.ABB 2.SCHNEIDER 3. DANFOSS | Komada | 1 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja transmitera pritiska | Treba da bude sledećih karakteristika: MBS 3000 0-16 bari G1/4'' Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.SCHNEIDER 2. DANFOSS | Komada | 1 |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja kompjutera za navodnjavanje | Treba da bude sledećih karakteristika: SAPIRE 2 irrigation controler 16/8 sa GSM modemom Ili ekvivalent U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.TALGIL | Komada | 1 |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja pulsnog vodomjera | DN300mm za 500m3 | Komada | 1 |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja pulsnog vodomjera | DN100mm za 50m3 | Komada | 1 |
| 7 | Nabavka, transport i ugradnja hidraulike pumpe 6“ | Franklin electric VS 65/17 A304 U obzir dolaze sledeći proizvođači: 1.Grundfos 2.Caprari 3. Pedrollo | Komada | 1 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja Elektromotora pumpe 6“ | 6Pd/40 380V 30KW 1.Grundfos 2.Caprari 3. Pedrollo | Komad | 1 |
| 9 | Nabavka transport i ugradnja kabala za napajanje | EPN 50-Y(H07RN-F) 4x16mm2 | m | 80 |
| 10 | Nabavka transport i ugradnja termoskupljajuće spojnice | cev 75/20-1000A | Komada | 1 |
| 11 | Nabavka transport i ugradnja Sajle fi 8mm | AISI 3167x19 | m | 100 |
| 12 | Nabavka transport i ugradnja bunarske glave 3.0“ | bunarska glava 3.0“ | komada | 1 |
| 13 | Nabavka transport i ugradnja PE adapter 3 “ | “ SN 110mm za varenje | Komada | 2 |
| 14 | Nabavka transport i ugradnja HDPE koljeno | 110mm x 110mm | Komada | 1 |
| 15 | Nabavka transport i ugradnja tuljaka sa prirubnicom | d 110mm | Komada | 2 |
| 16 | Nabavka transport i ugradnja redukcije HDPE | 160mmx110 | Komada | 1 |
| 17 | Nabavka transport i ugradnja tuljaka sa prirubnicom | d160mm sa 8 rupa | Komada | 4 |
| 18 | Nabavka transport i ugradnja HDPE | cev fi 160mm 12.5m | Komada | 3 |
| 19 | Nabavka transport i ugradnja HDPE | cijev fi 110mm | m | 50 |
| 20 | Nabavka transport i ugradnja Nepovratni ventil sa klapnom | DN150 NP10 | Kom | 1 |
| 21 | Izrada armirano-betonske šahte | Izrada armirano-betonske šahte dimenzija 1.6x1.6m, visine 1.3-1,5 u zavisnosti od dubine povezanog cjevovoda na bunarski sistem. Radovima je obuhvaćen iskop, svi tesarski radovi , armirano-betonski radovi, zatrpavanje AB konstrukcije sa spoljne strane i odvoz viška materijala | Kom | 1 |
| 22 | Mašinski iskop rova za polaganje cjevovoda. Obračun po m3 | 32m x 0.6x 1,3m | m3 | 25 |
| 23 | Montažni radovi i probni rad |  | kom | 1 |

Predsjednik Komisije

za otvaranje i vrednovanje ponuda

Bojan Milić